## 種目別内訳総計
工 事 内 訳 明 細 書
№
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費
Ⅰ.建築本体工事 |  | 1 | 式
0
Ⅱ.電気設備工事 |  | 1 | 式
0
Ⅲ.機械設備工事 |  | 1 | 式
0
計
0
諸経費 | 10%
0
建設工事計
0
機械器具費 |  | 1 | 式
諸経費 | 10%
0
機械器具費計
0
工事費合計 |  | 1 | 式
0
（千円止め）
0
消費税相当額 | 8% | 1 | 式 |  |  | 消費税率 10 %
0
総 合 計（工事費）
0
工 事 内 訳 明 細 書
№
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ 工事費 |  | 1 | 式
0
Ｂ 実施設計費 |  | 1 | 式
1080000

## 内訳明細（建築）
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ.建築本体工事
1.直接仮設 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
2.基礎工事 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
3.木工 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
4.屋根及び樋 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
5.左官 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
6.塗装 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
7.内外装 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
8.建具・ガラス |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
9.ユニットその他 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
10.備品 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
計
0
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1.直接仮設
水盛遣り方 |  |  | ｍ2
| 113.7ｍ2 ＠150 | 114 |  |  | 0
墨だし |  |  | ｍ2
| 113.7ｍ2 ＠280 | 114 |  |  | 0
養生費 |  |  | ｍ2
| 113.7ｍ2 ＠175 | 114 |  |  | 0
跡片付け清掃費 |  |  | ｍ2
| 113.7ｍ2 ＠670 | 114 |  |  | 0
脚立足場 |  |  | ｍ2
| 113.7ｍ2 ＠400 | 114 |  |  | 0
外部足場 | くさび緊結式手すり先行型 |  | m2
| Ｗ＝900 ３ヶ月 | 258 |  |  | 0
養生シ-ト | 防炎シ-ト |  | m2
|  | 258 |  |  | 0
荷上げ費 | ラフテ-クレ-ン 4.9ｔ |  | 日
|  | 2 |  |  | 0
計
0
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2.基礎工事
基礎工事 | ベタ基礎 ｔ150 |  | ｍ2
| Ｄ－10 ＠250 主筋Ｄ－13 | 114 |  |  | 0
再生クラッシャランｔ120
ポリエチレンフィルム0.15
コンクリート
Ｎ21-15-20
計
0
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3.木工
プレカット費 |  |  | ｍ2
|  | 114 |  |  | 0
木材 木土台 | 桧材 |  | ｍ3
|  | 0.4 |  |  | 0
木材 構造材 | 杉 |  | ｍ3
|  | 7.1 |  |  | 0
木材 一般材 | 杉 |  | ｍ3
|  | 3.2 |  |  | 0
木材 板材 | 杉 |  | ｍ3
|  | 0.5 |  |  | 0
木材 造作材 | 杉 |  | ｍ3
|  | 0.6 |  |  | 0
集成梁 |  |  | 本
| 5.0*120*420 | 1 |  |  | 0
大工工賃 |  |  | ｍ2
| 34.4坪*50000 | 114 |  |  | 0
手伝い人夫 |  |  | ｍ2
|  | 114 |  |  | 0
釘・ビス類 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
構造金物 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
補足材 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
計
0
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5.屋根及び樋
屋根折版 | 裏ペフ |  | ｍ2
| Ｈ＝85 ｔ＝0.6 | 126 |  |  | 0
タイトフレ-ム |  |  | ｍ
|  | 136 |  |  | 0
軒先面戸 |  |  | ｍ
|  | 16.2 |  |  | 0
水止面戸 |  |  | ｍ
|  | 16.2 |  |  | 0
ケラバ包み
|  | 18.7 |  |  | 0
軒樋 | 塩ビ 前高120 |  | ｍ
|  | 16.2 |  |  | 0
竪樋 | 塩ビ ＶＵ60 |  | ｍ
|  | 15 |  |  | 0
集水桝 |  |  | ヶ所
|  | 4 |  |  | 0
エルボ他 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
計
0
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6.左官
根回りモルタル刷毛引き |  |  | ｍ2
|  | 20 |  |  | 0
土間モルタル金鏝 |  |  | ｍ2
|  | 107 |  |  | 0
巾木モルタル金鏝 |  |  | ｍ2
|  | 39.2 |  |  | 0
計
0
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
7.塗装
壁 ＥＰＧ |  |  | ｍ2
|  | 72.6 |  |  | 0
計
0
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
8.内外装
外壁サイディング |  |  | ｍ2
|  | 141 |  |  | 0
防湿シ－ト |  |  | ｍ2
|  | 141 |  |  | 0
土台水切り |  |  | ｍ
|  | 129 |  |  | 0
シ－リング | ＭＳ-2 |  | ｍ
|  | 43.8 |  |  | 0
床 ＣＦシ－ト |  |  | ｍ2
| ｔ＝1.8 | 17.9 |  |  | 0
樹脂Ｒ巾木 |  |  | ｍ
| Ｈ＝100 | 85.3 |  |  | 0
ソフト巾木 |  |  | ｍ
| Ｈ＝75 | 35.3 |  |  | 0
内壁サイディング |  |  | ｍ2
|  | 150 |  |  | 0
耐水石膏ボ－ド |  |  | 枚
| ｔ＝12.5 | 41 |  |  | 0
石膏ボ－ド |  |  | 枚
| ｔ＝12.5 | 43 |  |  | 0
化粧石膏ボ－ド |  |  | ｍ2
| ｔ＝9 | 99.7 |  |  | 0
フクビ廻縁 |  |  | ｍ
|  | 138 |  |  | 0
断熱材 |  |  | ｍ2
| グラスウ－ル10Ｋ 100ｍｍ | 255 |  |  | 0
計
0
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
8.建具・ガラス
片開木製戸 | メラミン化粧合板 |  | ヶ所
| Ｗ800*Ｈ2000 | 7 |  |  | 0
両引き木製戸 | 杉板 |  | ヶ所
| Ｗ1800*Ｈ3000 | 2 |  |  | 0
片引き戸 | メラミン化粧合板 |  | ヶ所
| Ｗ700*Ｈ2000 | 1 |  |  | 0
片開出入り口サッシ |  |  | ヶ所
| Ｗ845*Ｈ2000 | 4 |  |  | 0
引違窓サッシ |  |  | ヶ所
| Ｗ845*Ｈ770 | 3 |  |  | 0
ヶ所
| Ｗ845*Ｈ970 | 2 |  |  | 0
ヶ所
| Ｗ1780*Ｈ1370 | 2 |  |  | 0
軽量シャッタ- |  |  | ヶ所
| Ｗ2700*Ｈ2200 | 1 |  |  | 0
ガラス |  |  | ｍ2
| 型板 Ｆ6 | 15.2 |  |  | 0
計
0
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
9.ユニットその他
基礎パッキン |  |  | 式
| ＤＰＶＮ 85.1ｍ | 1 |  |  | 0
窓廻りシ-ル |  |  | ｍ
| ＭＳ-2 15*10 | 44 |  |  | 0
防蟻工事 |  |  | 式
| 113.7ｍ2*2000 | 1 |  |  | 0
ステンレスシンク |  |  | ヶ所
| 深形 一層 | 3 |  |  | 0
ステンレスシンク |  |  | ヶ所
| 深形 二層 | 2 |  |  | 0
ステンレスカゴ付排水桝 |  |  | ヶ所
コーナＲ付 | 450*450 | 5 |  |  | 0
冷蔵庫工事
冷凍機 | 2HB KU-N2MHV-D |  | 組
|  | 1 |  |  | 0
冷媒配管・制御電線材 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
工事費 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
冷蔵庫防熱工事
断熱パネル | 硬質ウレタンフォームｔ50 |  | 式
| 懸肉レール・貫通部補修その他付属 | 1 |  |  | 0
工事費 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
防熱建具 | 片開き扉三方枠 懸肉レール開口 |  | 組
| W900 H2500 D50 | 2 |  |  | 0
計
0
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
10.備品
充電式クレ－ンスケ－ル |  |  | ケ
|  | 1 |  |  | 0
小型電動ウインチ |  |  | ケ
|  | 2 |  |  | 0
プレ－ントロリ- |  |  | ケ
|  | 2 |  |  | 0
計
0
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械器具費
高圧温水洗浄器 |  |  | ケ
|  | 1 |  |  | 0
煮沸消毒器 |  |  | ケ
|  | 1 |  |  | 0
包丁まな板殺菌庫 |  |  | ケ
|  | 1 |  |  | 0
ワ-クテ－ブル2台 |  |  | ケ
|  | 2 |  |  | 0
電解水生器・全自動軟水器 |  |  | ケ
|  | 1 |  |  | 0
計
0

## 内訳明細（電気）
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ.電気設備工事
1-1.幹線・動力設備工事 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
1-2.電灯コンセント設備工事 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
1-3.照明器具設備工事 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
計
0
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1-1.幹線・動力設備工事
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 |  |  | ｍ
| IV 1.6㎜ | 89 |  |  | 0
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 |  |  | ｍ
| IV 8ﾛ | 12 |  |  | 0
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 平形 |  |  | ｍ
| VV－F 2.0㎜－3C | 108 |  |  | 0
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ |  |  | ｍ
| 14ﾛ | 19 |  |  | 0
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ |  |  | ｍ
| 22ﾛ | 17 |  |  | 0
引込口金物 |  |  | 式
| 支持材 | 1 |  |  | 0
盤取付支持材 |  |  | 式
| 支持材 | 1 |  |  | 0
合成樹脂製可ﾄｳ電線管(一重) |  |  | ｍ
| PF-S 16㎜ | 11 |  |  | 0
合成樹脂製可ﾄｳ電線管(一重) |  |  | ｍ
| PF-S 22㎜ | 12 |  |  | 0
同上電気附属品 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
塩ﾋﾞ製ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(防水ｶﾌﾞｾ) |  |  | 個
| 200×200×200 | 1 |  |  | 0
住宅用ﾎﾞｯｸｽ |  |  | 個
| 標準型 1個用 | 7 |  |  | 0
住宅用ﾎﾞｯｸｽ |  |  | 個
| 標準型 2個用 | 2 |  |  | 0
埋込高容量ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 組
| 3P20A 接地 取付枠付 | 2 |  |  | 0
防雨入線ｶﾊﾞｰ |  |  | 個
| WP9181 埋込・露出両用 | 2 |  |  | 0
手元開閉器(樹脂製) |  |  | 台
| 3P,5A | 1 |  |  | 0
動力分電盤 |  |  | 面
| 3P60A,6L,屋内壁掛PCEP6-06JC | 1 |  |  | 0
電灯分電盤 |  |  | 面
| 主幹75A,26L屋内露出HPB13E7262 | 1 |  |  | 0
電力量計取付板 |  |  | 個
| WPN-2M(樹脂製) | 2 |  |  | 0
軽腕金 |  |  | 本
| 750A | 1 |  |  | 0
消耗品雑材 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
材料計
0
接地工事 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
電工費 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
電力会社申請手続費 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
合 計
0
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1-2. 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 |  |  | ｍ
| VV－F 1.6㎜－2C | 112 |  |  | 0
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 |  |  | ｍ
| VV－F 2.0㎜－2C | 78 |  |  | 0
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 |  |  | ｍ
| VV－F 1.6㎜－3C | 174 |  |  | 0
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 |  |  | ｍ
| VV－F 2.0㎜－3C | 432 |  |  | 0
導入線(呼び線) |  |  | ｍ
| 樹脂被覆鉄線 1.2㎜ | 9 |  |  | 0
合成樹脂製可ﾄｳ電線管(一重) |  |  | ｍ
| PF-S 16㎜ | 17 |  |  | 0
合成樹脂製可ﾄｳ電線管(一重) |  |  | ｍ
| PF-S 22㎜ | 20 |  |  | 0
合成樹脂製可ﾄｳ電線管(一重) |  |  | ｍ
| PF-S 28㎜ | 6 |  |  | 0
同上電気附属品 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
住宅用ﾎﾞｯｸｽ |  |  | 個
| 標準型 1個用 | 59 |  |  | 0
埋込ｺﾝｾﾝﾄ 樹脂製 |  |  | 組
| 2P15A×2 | 11 |  |  | 0
埋込ｺﾝｾﾝﾄ 樹脂製 |  |  | 組
| 2P15A×2 E極付 | 14 |  |  | 0
埋込ｺﾝｾﾝﾄ 樹脂製 |  |  | 組
| 2P15A×2 ET付 | 6 |  |  | 0
埋込ｺﾝｾﾝﾄ 樹脂製 |  |  | 組
| 2P20A×1 ET付 | 2 |  |  | 0
埋込ｽｲｯﾁ 樹脂製 |  |  | 組
| 1P15A×1 | 1 |  |  | 0
埋込ｽｲｯﾁ 樹脂製 |  |  | 組
| 3W15A×1 | 4 |  |  | 0
埋込ｽｲｯﾁ 樹脂製 |  |  | 組
| 3W15A×1,1P15A×1 | 1 |  |  | 0
埋込ｽｲｯﾁ 樹脂製 |  |  | 組
| 4W15A×1 | 2 |  |  | 0
埋込ｽｲｯﾁ 樹脂製 |  |  | 組
| 1P15A×1,ONﾋﾟｶ×1 | 7 |  |  | 0
埋込ｽｲｯﾁ 樹脂製 |  |  | 組
| 3W15A×1,ONﾋﾟｶ×1 | 1 |  |  | 0
埋込ｽｲｯﾁ 樹脂製 |  |  | 組
| 1P15A×2,ONﾋﾟｶ×1 | 1 |  |  | 0
埋込防水ｽｲｯﾁ |  |  | 個
| 15/300片切 取付枠・ﾌﾟﾚｰﾄ付 | 2 |  |  | 0
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ |  |  | 個
| 角型 樹脂製 取付枠付 | 1 |  |  | 0
防雨入線ｶﾊﾞｰ |  |  | 個
| WP9171 埋込・露出両用 | 2 |  |  | 0
防水ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 個
| 15/125V ﾄﾘﾌﾟﾙ ET付 埋込両用 | 4 |  |  | 0
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ |  |  | 個
| 大 透明 | 28 |  |  | 0
消耗品雑材 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
材料計
0
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電工費 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
合 計
0
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1-3. 照明器具設備工事
LED投光器(ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ) |  |  | 台
| J.NNY24904_ODEG-LE9 | 1 |  |  | 0
LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  |  | 台
| G.XNDN1038PN-LE9 | 4 |  |  | 0
LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ露出形 |  |  | 台
| A.XLW462AENZ-LE9 | 4 |  |  | 0
LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ露出形 |  |  | 台
| B.XLW452AENZ-LE9 | 10 |  |  | 0
LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ露出形 |  |  | 台
| C.XLW432AENZ-LE9 | 3 |  |  | 0
LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ露出形 |  |  | 台
| E.XLX450AENZ-LE9 | 2 |  |  | 0
LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ露出形 |  |  | 台
| F.XLX430AENZ-LE9 | 3 |  |  | 0
LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ露出形 |  |  | 台
| K.XLJ450AENKLE9(低温倉庫用) | 1 |  |  | 0
LEDﾌﾞﾗｹｯﾄ |  |  | 台
| H.LGWC80290-LE1(ｾﾝｻｰ付) | 1 |  |  | 0
LEDﾌﾞﾗｹｯﾄ |  |  | 台
| I.LGW80290-LE1 | 2 |  |  | 0
一式物(資材) |  |  | 式
| 照明器具取付支持材 | 1 |  |  | 0
消耗品雑材 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
材料計
0
電工費 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
合 計
0

## 内訳明細（機械）
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅲ.機械設備工事
1.衛生器具設備工事 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
2.給水設備工事 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
3.排水設備工事 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
4.換気設備工事 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
5.空調設備工事 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
6.ガス給湯工事 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
計
0
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1.衛生器具設備工事
洋風大便器 |  |  | 組
| CS330B,SH333BA,TCF4713AKR | 1 |  |  | 0
温水混合自動水栓 |  |  | 組
| TEK34UPAS | 7 |  |  | 0
ホーム水栓 |  |  | 組
| T200 | 5 |  |  | 0
水栓柱 |  |  | 組
| 水栓共 | 1 |  |  | 0
衛生器具取付 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
雑材料消耗品 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
計
0
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2.給水設備工事
給水管 |  |  | ｍ
| HIVP20 | 62 |  |  | 0
同上継手類 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
支持金物 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
雑材料消耗品 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
給水管 | VLP-VD20 |  | ｍ
|  | 43 |  |  | 0
同上継手類 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
支持金物 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
雑材料消耗品 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
水道本館引込工事 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
道路本復旧工事 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
量水器 |  |  | 個
| 水道局支給品 | 1 |  | 0 | 0
量水器BOX |  |  | 個
| 20A | 1 |  |  | 0
リングバルブ |  |  | 個
| 20A | 1 |  |  | 0
メーターユニオン |  |  | 個
| 20A | 1 |  |  | 0
埋設バイブBOX共 |  |  | 組
| 20A | 3 |  |  | 0
水道加入金 |  |  | 口
| 20A | 1 |  |  | 0
水道局申請費 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
配管工事 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
根切り埋め戻し |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
スリープ入れ補修 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
計
0
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3.排水管設備工事
排水管 |  |  | ｍ
| VP100 | 98 |  |  | 0
排水管 |  |  | ｍ
| VP75 | 17 |  |  | 0
排水管 |  |  | ｍ
| VP50 | 6 |  |  | 0
同上継手類 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
支持金物 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
雑材料消耗品 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
小口径汚水桝 |  |  | 組
|  | 12 |  |  | 0
かご付き排水枡 |  |  | 組
|  | 5 |  |  | 0
排水枡 |  |  | 組
|  | 2 |  |  | 0
浄化槽 5人槽 |  |  | 組
| 材料共（申請費） | 1 |  |  | 0
油脂分離槽 2ｔ |  |  | 組
| 材料共（申請費） | 1 |  |  | 0
汚水桝用嵩上げ管 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
配管工事費 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
根切り埋め戻し |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
スリープ入れ補修 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
計
0
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4.換気設備工事
天井換気扇 |  |  | 組
| VD-25ZX10-C BC共 | 1 |  |  | 0
天井換気扇 |  |  | 組
| VD-23ZX10-C BC共 | 2 |  |  | 0
天井換気扇 |  |  | 組
| VD-18ZX10-C BC共 | 3 |  |  | 0
天井換気扇 |  |  | 組
| VD-15ZX10-C BC共 | 3 |  |  | 0
給気口 |  |  | 組
| P-13TU2 BC共 | 3 |  |  | 0
スパイラルダクト |  |  | ｍ
| 150Ф | 13 |  |  | 0
スパイラルダクト |  |  | ｍ
| 100Ф | 6 |  |  | 0
同上継手類 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
支持金物 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
雑材料消耗品 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
配管工事費 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
換気扇取付け |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
天井開口補修 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
壁開口補修 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
シール打ち |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
計
0
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
5.空調設備工事
二次処理室 |  |  | 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ・省ｴﾈの達人・壁掛(R32)［耐塩害仕様］ |  | 1 |  |  | 0
型式：RPK-GP80RSH3
室内機：RPK-GP80K2
室外機：RAS-GP80RSH1
リモコン：PC-AWR
冷房能力(ｋW)：7.1（1.8-8.0）
暖房能力(ｋW)：8.0(2.0-10.0)
電源：三相200V
一次処理室 |  |  | 組
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ・壁掛型(R32)[耐塩害仕様] |  | 1 |  |  | 0
型式：RAS-AJ40H2E(W）
室外機：RAC-AJ40H2E
冷房能力(ｋW)：4.0（0.5-4.5）
暖房能力(ｋW)：5.0(0.6-7.3)
電源：単相200V
圧縮機出力(ｋW)：1.1
放血室 |  |  | 組
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ・壁掛型(R32)[耐塩害仕様] |  | 1 |  |  | 0
型式：RAS-AJ28HE(W）
室外機：RAC-AJ28HE
冷房能力(ｋW)：2.8（0.3-3.3）
暖房能力(ｋW)：3.6(0.2-4.6)
電源：単相100V
圧縮機出力(ｋW)：0.75
計
0
工 事 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管設備工事
室内機据付・配管工費 材工 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
操作線配線・ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ取付費 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
気密試験費 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
貫通処理費 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
室外機搬入据付工事 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
屋外冷媒配管保温工事 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
ﾄﾞﾚﾝ配管工事 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
消耗品雑材 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
運搬交通費 |  |  | 式
|  | 1 |  |  | 0
小計
0
計
0